## 33259-2015-Ст.20
Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ" | [11 empty] | Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ"
| Фланцы ГОСТ 33259-2015 Тип 01 Сталь 20 | [11 empty] | Фланцы ГОСТ 33259-2015 Тип 02 Сталь 20
Наименование |  | Ру 2,5 | Ру 2,5 | Ру 6 | Ру 6 | Ру 10 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 25 | Наименование |  | Ру 2,5 | Ру 2,5 | Ру 6 | Ру 6 | Ру 10 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 25
Фланец Ду 500 |  | 3700 | 4255 | 3800 | 4370 | 4500 | 5175 |  |  |  |  | Фланец Ду 500 |  | 4900 | 6370 | 5000 | 6500 | 6200 | 8060
[12 empty] | Кольцо Ду 500 |  | 3000 | 3900 | 3000 | 3900 | 3300 | 4290
Фланец Ду 400 |  | 2200 | 2530 | 3000 | 3450 | 3500 | 4025 | 5000 | 5750 | 7900 | 9085 | Фланец Ду 400 |  | 3500 | 4550 | 3500 | 4550 | 4500 | 5850 | 5600 | 7280 | 8300 | 10790
[12 empty] | Кольцо Ду 400 |  | 2000 | 2600 | 2000 | 2600 | 2000 | 2600 | 2000 | 2600 | 2700 | 3510
Фланец Ду 350 |  | 2000 | 2300 | 2300 | 2645 | 2600 | 2990 | 3500 | 4025 | 6000 | 6900 | Фланец Ду 350 |  | 2800 | 3640 | 2800 | 3640 | 3200 | 4160 | 3800 | 4940 | 6000 | 7800
[12 empty] | Кольцо Ду 350 |  | 1700 | 2210 | 1700 | 2210 | 1800 | 2340 | 2000 | 2600 | 2200 | 2860
Фланец Ду 300 |  | 1500 | 1725 | 1700 | 1955 | 2000 | 2300 | 2700 | 3105 | 3900 | 4485 | Фланец Ду 300 |  | 2000 | 2600 | 2000 | 2600 | 2600 | 3380 | 3200 | 4160 | 4100 | 5330
[12 empty] | Кольцо Ду 300 |  | 1200 | 1560 | 1200 | 1560 | 1300 | 1690 | 1400 | 1820 | 1500 | 1950
Фланец Ду 250 |  | 1200 | 1380 | 1500 | 1725 | 1700 | 1955 | 2200 | 2530 | 3000 | 3450 | Фланец Ду 250 |  | 1500 | 1950 | 1500 | 1950 | 2200 | 2860 | 2700 | 3510 | 3200 | 4160
[12 empty] | Кольцо Ду 250 |  | 900 | 1170 | 900 | 1170 | 1100 | 1430 | 1200 | 1560 | 1300 | 1690
Фланец Ду 200 |  | 860 | 989 | 1000 | 1150 | 1100 | 1265 | 1500 | 1725 | 2050 | 2357.5 | Фланец Ду 200 |  | 900 | 1170 | 900 | 1170 | 1500 | 1950 | 1700 | 2210 | 2200 | 2860
[12 empty] | Кольцо Ду 200 |  | 600 | 780 | 600 | 780 | 700 | 910 | 800 | 1040 | 800 | 1040
Фланец Ду 150 |  | 700 | 805 | 780 | 897 | 1000 | 1150 | 1200 | 1380 | 1500 | 1725 | Фланец Ду 150 |  | 800 | 1040 | 800 | 1040 | 1300 | 1690 | 1400 | 1820 | 1800 | 2340
[12 empty] | Кольцо Ду 150 |  | 500 | 650 | 500 | 650 | 600 | 780 | 700 | 910 | 800 | 1040
Фланец Ду 125 |  | 620 | 713 | 700 | 805 | 780 | 897 | 900 | 1035 | 1300 | 1495 | Фланец Ду 125 |  | 700 | 910 | 700 | 910 | 1000 | 1300 | 1100 | 1430 | 1500 | 1950
[12 empty] | Кольцо Ду 125 |  | 400 | 520 | 400 | 520 | 500 | 650 | 550 | 715 | 600 | 780
Фланец Ду 100 |  | 500 | 575 | 580 | 667 | 630 | 724.5 | 750 | 862.5 | 900 | 1035 | Фланец Ду 100 |  | 600 | 780 | 600 | 780 | 800 | 1040 | 900 | 1170 | 1100 | 1430
[12 empty] | Кольцо Ду 100 |  | 300 | 390 | 300 | 390 | 400 | 520 | 400 | 520 | 500 | 650
Фланец Ду 80 |  | 410 | 471.5 | 450 | 517.5 | 550 | 632.5 | 620 | 713 | 650 | 747.5 | Фланец Ду 80 |  | 500 | 650 | 500 | 650 | 660 | 858 | 750 | 975 | 780 | 1014
[12 empty] | Кольцо Ду 80 |  | 270 | 351 | 270 | 351 | 350 | 455 | 350 | 455 | 400 | 520
Фланец Ду 65 |  | 310 | 356.5 | 350 | 402.5 | 450 | 517.5 | 500 | 575 | 520 | 598 | Фланец Ду 65 |  | 400 | 520 | 400 | 520 | 540 | 702 | 600 | 780 | 625 | 812.5
[12 empty] | Кольцо Ду 65 |  | 250 | 325 | 250 | 325 | 250 | 325 | 250 | 325 | 300 | 390
Фланец Ду 50 |  | 220 | 253 | 260 | 299 | 360 | 414 | 400 | 460 | 450 | 517.5 | Фланец Ду 50 |  | 265 | 344.5 | 265 | 344.5 | 430 | 559 | 480 | 624 | 540 | 702
[12 empty] | Кольцо Ду 50 |  | 225 | 292.5 | 225 | 292.5 | 225 | 292.5 | 230 | 299 | 260 | 338
Фланец Ду 40 |  | 210 | 241.5 | 230 | 264.5 | 280 | 322 | 300 | 345 | 320 | 368 | Фланец Ду 40 |  | 250 | 325 | 250 | 325 | 340 | 442 | 360 | 468 | 390 | 507
[12 empty] | Кольцо Ду 40 |  | 200 | 260 | 200 | 260 | 200 | 260 | 200 | 260 | 220 | 286
Фланец Ду 32 |  | 155 | 178.25 | 180 | 207 | 200 | 230 | 220 | 253 | 250 | 287.5 | Фланец Ду 32 |  | 190 | 247 | 190 | 247 | 240 | 312 | 265 | 344.5 | 300 | 390
[12 empty] | Кольцо Ду 32 |  | 200 | 260 | 200 | 260 | 200 | 260 | 200 | 260 | 200 | 260
Фланец Ду 25 |  | 115 | 132.25 | 130 | 149.5 | 160 | 184 | 195 | 224.25 | 200 | 230 | Фланец Ду 25 |  | 180 | 234 | 180 | 234 | 200 | 260 | 220 | 286 | 250 | 325
[12 empty] | Кольцо Ду 25 |  | 180 | 234 | 180 | 234 | 180 | 234 | 180 | 234 | 180 | 234
Фланец Ду 20 |  | 95 | 109.25 | 105 | 120.75 | 130 | 149.5 | 145 | 166.75 | 165 | 189.75 | Фланец Ду 20 |  | 170 | 221 | 170 | 221 | 200 | 260 | 200 | 260 | 220 | 286
[12 empty] | Кольцо Ду 20 |  | 150 | 195 | 150 | 195 | 150 | 195 | 150 | 195 | 150 | 195
Исполнения -C,D,E,F,J,K,L,M, +10%
15%
20% | 10%

## 33259-2015-Ст.09Г2С
Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ" | [11 empty] | Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ"
| Фланцы ГОСТ 33259-2015 Тип 01 Сталь 09Г2С | [11 empty] | Фланцы ГОСТ 33259-2015 Тип 02 Сталь 09Г2С
Наименование |  | Ру 2,5 | Ру 2,5 | Ру 6 | Ру 6 | Ру 10 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 25 | Наименование |  | Ру 2,5 | Ру 2,5 | Ру 6 | Ру 6 | Ру 10 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 25
Фланец Ду 500 |  | 4500 | 6300 | 4500 | 6300 | 5500 | 7700 |  |  |  |  | Фланец Ду 500 |  | 5900 | 9440 | 6000 | 9600 | 7500 | 12000
[12 empty] | Кольцо Ду 500 |  | 3600 | 5760 | 3600 | 5760 | 4000 | 6400
Фланец Ду 400 |  | 2500 | 3500 | 3600 | 5040 | 4200 | 5880 | 6000 | 8400 | 9500 | 13300 | Фланец Ду 400 |  | 4200 | 6720 | 4200 | 6720 | 5400 | 8640 | 6700 | 10720 | 10000 | 16000
[12 empty] | Кольцо Ду 400 |  | 2400 | 3840 | 2400 | 3840 | 2400 | 3840 | 2400 | 3840 | 3200 | 5120
Фланец Ду 350 |  | 2200 | 3080 | 2800 | 3920 | 3100 | 4340 | 4200 | 5880 | 7200 | 10080 | Фланец Ду 350 |  | 3400 | 5440 | 3400 | 5440 | 3800 | 6080 | 4560 | 7296 | 7200 | 11520
[12 empty] | Кольцо Ду 350 |  | 2050 | 3280 | 2050 | 3280 | 2160 | 3456 | 2400 | 3840 | 2640 | 4224
Фланец Ду 300 |  | 1800 | 2520 | 2000 | 2800 | 2400 | 3360 | 3100 | 4340 | 4500 | 6300 | Фланец Ду 300 |  | 2400 | 3840 | 2400 | 3840 | 3120 | 4992 | 3850 | 6160 | 5000 | 8000
[12 empty] | Кольцо Ду 300 |  | 1440 | 2304 | 1440 | 2304 | 1560 | 2496 | 1700 | 2720 | 1800 | 2880
Фланец Ду 250 |  | 1450 | 2030 | 1700 | 2380 | 1900 | 2660 | 2700 | 3780 | 3600 | 5040 | Фланец Ду 250 |  | 1800 | 2880 | 1800 | 2880 | 2600 | 4160 | 3200 | 5120 | 3900 | 6240
[12 empty] | Кольцо Ду 250 |  | 1100 | 1760 | 1100 | 1760 | 1300 | 2080 | 1450 | 2320 | 1600 | 2560
Фланец Ду 200 |  | 1050 | 1470 | 1200 | 1680 | 1400 | 1960 | 1800 | 2520 | 2400 | 3360 | Фланец Ду 200 |  | 1100 | 1760 | 1100 | 1760 | 1800 | 2880 | 2100 | 3360 | 2600 | 4160
[12 empty] | Кольцо Ду 200 |  | 720 | 1152 | 720 | 1152 | 840 | 1344 | 960 | 1536 | 960 | 1536
Фланец Ду 150 |  | 840 | 1176 | 1100 | 1540 | 1200 | 1680 | 1450 | 2030 | 1800 | 2520 | Фланец Ду 150 |  | 960 | 1536 | 960 | 1536 | 1550 | 2480 | 1700 | 2720 | 2200 | 3520
[12 empty] | Кольцо Ду 150 |  | 600 | 960 | 600 | 960 | 720 | 1152 | 850 | 1360 | 960 | 1536
Фланец Ду 125 |  | 745 | 1043 | 800 | 1120 | 900 | 1260 | 1200 | 1680 | 1600 | 2240 | Фланец Ду 125 |  | 850 | 1360 | 850 | 1360 | 1200 | 1920 | 1350 | 2160 | 1800 | 2880
[12 empty] | Кольцо Ду 125 |  | 500 | 800 | 500 | 800 | 600 | 960 | 660 | 1056 | 720 | 1152
Фланец Ду 100 |  | 600 | 780 | 700 | 910 | 700 | 910 | 900 | 1170 | 1080 | 1404 | Фланец Ду 100 |  | 720 | 1152 | 720 | 1152 | 960 | 1536 | 1100 | 1760 | 1300 | 2080
[12 empty] | Кольцо Ду 100 |  | 380 | 608 | 380 | 608 | 500 | 800 | 500 | 800 | 600 | 960
Фланец Ду 80 |  | 500 | 650 | 550 | 715 | 650 | 845 | 750 | 975 | 800 | 1040 | Фланец Ду 80 |  | 600 | 960 | 600 | 960 | 800 | 1280 | 900 | 1440 | 950 | 1520
[12 empty] | Кольцо Ду 80 |  | 350 | 560 | 350 | 560 | 420 | 672 | 420 | 672 | 500 | 800
Фланец Ду 65 |  | 375 | 487.5 | 420 | 546 | 540 | 702 | 600 | 780 | 625 | 812.5 | Фланец Ду 65 |  | 500 | 800 | 500 | 800 | 650 | 1040 | 750 | 1200 | 790 | 1264
[12 empty] | Кольцо Ду 65 |  | 300 | 480 | 300 | 480 | 300 | 480 | 300 | 480 | 360 | 576
Фланец Ду 50 |  | 265 | 344.5 | 315 | 409.5 | 435 | 565.5 | 500 | 650 | 550 | 715 | Фланец Ду 50 |  | 320 | 512 | 320 | 512 | 510 | 816 | 580 | 928 | 650 | 1040
[12 empty] | Кольцо Ду 50 |  | 270 | 432 | 270 | 432 | 270 | 432 | 280 | 448 | 310 | 496
Фланец Ду 40 |  | 250 | 325 | 280 | 364 | 335 | 435.5 | 360 | 468 | 385 | 500.5 | Фланец Ду 40 |  | 300 | 480 | 300 | 480 | 410 | 656 | 430 | 688 | 480 | 768
[12 empty] | Кольцо Ду 40 |  | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 400 | 270 | 432
Фланец Ду 32 |  | 185 | 240.5 | 215 | 279.5 | 240 | 312 | 265 | 344.5 | 300 | 390 | Фланец Ду 32 |  | 250 | 400 | 250 | 400 | 290 | 464 | 320 | 512 | 360 | 576
[12 empty] | Кольцо Ду 32 |  | 240 | 384 | 240 | 384 | 240 | 384 | 240 | 384 | 240 | 384
Фланец Ду 25 |  | 140 | 182 | 160 | 208 | 190 | 247 | 235 | 305.5 | 200 | 260 | Фланец Ду 25 |  | 220 | 352 | 220 | 352 | 250 | 400 | 265 | 424 | 300 | 480
[12 empty] | Кольцо Ду 25 |  | 215 | 344 | 215 | 344 | 215 | 344 | 215 | 344 | 215 | 344
Фланец Ду 20 |  | 115 | 149.5 | 125 | 162.5 | 155 | 201.5 | 175 | 227.5 | 165 | 214.5 | Фланец Ду 20 |  | 210 | 336 | 210 | 336 | 250 | 400 | 250 | 400 | 265 | 424
[12 empty] | Кольцо Ду 20 |  | 180 | 288 | 180 | 288 | 180 | 288 | 180 | 288 | 180 | 288
+
15% | 15%
25% | 15%
40% | 20%

## 24.200.02-90
Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ" | [12 empty] | Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ"
| Заглушки АТК 24.200.02-90 Сталь 20 | [12 empty] | Заглушки АТК 24.200.02-90 Сталь 09Г2С
Наименование |  |  | Ру 6 | Ру 6 | Ру 10 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 25 | Ру 40 | Ру 40 | Наименование |  | Ру 6 | Ру 6 | Ру 10 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 25 | Ру 40 | Ру 40
Заглушка Ду500 |  |  | 7000 | 9100 | 8700 | 11310 | [6 empty] | Заглушка Ду500 |  | 7700 | 11165 | 9600 | 13920
Заглушка Ду400 |  |  | 4500 | 5850 | 5500 | 7150 | 7500 | 9750 | 11000 | 14300 |  |  | Заглушка Ду400 |  | 4900 | 7105 | 6000 | 8700 | 8200 | 11890 | 12000 | 17400
Заглушка Ду350 |  |  | 3400 | 4420 | 4200 | 5460 | 5300 | 6890 | 8000 | 10400 |  |  | Заглушка Ду350 |  | 3700 | 5365 | 4600 | 6670 | 5800 | 8410 | 8800 | 12760
Заглушка Ду300 |  |  | 3000 | 3900 | 3000 | 3900 | 3600 | 4680 | 5300 | 6890 | 8000 | 10400 | Заглушка Ду300 |  | 3300 | 4785 | 3300 | 4785 | 4000 | 5800 | 5800 | 8410 | 9000 | 13050
Заглушка Ду250 |  |  | 1900 | 2470 | 2200 | 2860 | 2800 | 3640 | 3400 | 4420 | 4100 | 5330 | Заглушка Ду250 |  | 2100 | 3045 | 2400 | 3480 | 3100 | 4495 | 3800 | 5510 | 4500 | 6525
Заглушка Ду200 |  |  | 1400 | 1820 | 1500 | 1950 | 1600 | 2080 | 2500 | 3250 | 3300 | 4290 | Заглушка Ду200 |  | 1500 | 2175 | 1650 | 2392.5 | 1800 | 2610 | 2700 | 3915 | 3600 | 5220
Заглушка Ду150 |  |  | 1000 | 1300 | 1200 | 1560 | 1200 | 1560 | 1900 | 2470 | 1900 | 2470 | Заглушка Ду150 |  | 1100 | 1595 | 1300 | 1885 | 1300 | 1885 | 2100 | 3045 | 2100 | 3045
Заглушка Ду125 |  |  | 800 | 1040 | 800 | 1040 | 800 | 1040 | 1400 | 1820 | 1400 | 1820 | Заглушка Ду125 |  | 880 | 1276 | 880 | 1276 | 880 | 1276 | 1500 | 2175 | 1500 | 2175
Заглушка Ду100 |  |  | 700 | 910 | 600 | 780 | 600 | 780 | 900 | 1170 | 900 | 1170 | Заглушка Ду100 |  | 770 | 1116.5 | 660 | 957 | 660 | 957 | 1000 | 1450 | 1000 | 1450
Заглушка Ду80 |  |  | 600 | 780 | 600 | 780 | 600 | 780 | 600 | 780 | 600 | 780 | Заглушка Ду80 |  | 660 | 957 | 660 | 957 | 660 | 957 | 660 | 957 | 660 | 957
Заглушка Ду65 |  |  | 450 | 585 | 500 | 650 | 500 | 650 | 500 | 650 | 500 | 650 | Заглушка Ду65 |  | 500 | 725 | 550 | 797.5 | 550 | 797.5 | 550 | 797.5 | 550 | 797.5
Заглушка Ду50 |  |  | 400 | 520 | 400 | 520 | 400 | 520 | 400 | 520 | 400 | 520 | Заглушка Ду50 |  | 440 | 638 | 440 | 638 | 440 | 638 | 440 | 638 | 440 | 638
Заглушка Ду40 |  |  | 300 | 390 | 350 | 455 | 350 | 455 | 350 | 455 | 350 | 455 | Заглушка Ду40 |  | 330 | 478.5 | 380 | 551 | 380 | 551 | 380 | 551 | 380 | 551
Заглушка Ду32 |  |  | 250 | 325 | 300 | 390 | 300 | 390 | 300 | 390 | 300 | 390 | Заглушка Ду32 |  | 270 | 391.5 | 330 | 478.5 | 330 | 478.5 | 330 | 478.5 | 330 | 478.5
Заглушка Ду25 |  |  | 250 | 325 | 250 | 325 | 250 | 325 | 250 | 325 | 250 | 325 | Заглушка Ду25 |  | 270 | 391.5 | 270 | 391.5 | 270 | 391.5 | 270 | 391.5 | 270 | 391.5
Заглушка Ду20 |  |  | 250 | 325 | 250 | 325 | 250 | 325 | 250 | 325 | 250 | 325 | Заглушка Ду20 |  | 270 | 391.5 | 270 | 391.5 | 270 | 391.5 | 270 | 391.5 | 270 | 391.5
+
| 20% | 10%
| 20% | 25%

## 34785-2021
Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ" | [11 empty] | Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ"
| Заглушки ГОСТ 34785-2021 Сталь 20 | [11 empty] | Заглушки ГОСТ 34785-2021 Сталь 09Г2С
Наименование |  | Ру 6,3 | Ру 6,3 | Ру 10 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 25 | Ру 40 | Ру 40 | Наименование |  | Ру 6,3 | Ру 6,3 | Ру 10 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 25 | Ру 40 | Ру 40
Заглушка Ду500 |  | 7000 | 11550 | 9700 | 16005 | [6 empty] | Заглушка Ду500 |  | 7700 | 15400 | 10700 | 21400
Заглушка Ду400 |  | 5000 | 8250 | 6000 | 9900 | 8000 | 13200 | 12000 | 19800 |  |  | Заглушка Ду400 |  | 5500 | 11000 | 6600 | 13200 | 8800 | 17600 | 13000 | 26000
Заглушка Ду350 |  | 3700 | 6105 | 4700 | 7755 | 6000 | 9900 | 9000 | 14850 |  |  | Заглушка Ду350 |  | 4100 | 8200 | 5200 | 10400 | 6600 | 13200 | 9900 | 19800
Заглушка Ду300 |  | 3000 | 4950 | 3300 | 5445 | 4500 | 7425 | 6300 | 10395 | 8300 | 13695 | Заглушка Ду300 |  | 3300 | 6600 | 3600 | 7200 | 5000 | 10000 | 6900 | 13800 | 9100 | 18200
Заглушка Ду250 |  | 1950 | 3217.5 | 2600 | 4290 | 3000 | 4950 | 4200 | 6930 | 6100 | 10065 | Заглушка Ду250 |  | 2200 | 4400 | 2800 | 5600 | 3300 | 6600 | 4600 | 9200 | 6700 | 13400
Заглушка Ду200 |  | 1400 | 2310 | 1500 | 2475 | 1900 | 3135 | 2800 | 4620 | 3600 | 5940 | Заглушка Ду200 |  | 1500 | 3000 | 1650 | 3300 | 2100 | 4200 | 3100 | 6200 | 3900 | 7800
Заглушка Ду150 |  | 1000 | 1650 | 1200 | 1980 | 1200 | 1980 | 1900 | 3135 | 1900 | 3135 | Заглушка Ду150 |  | 1100 | 2200 | 1300 | 2600 | 1300 | 2600 | 2100 | 4200 | 2100 | 4200
Заглушка Ду125 |  | 800 | 1320 | 900 | 1485 | 900 | 1485 | 1400 | 2310 | 1400 | 2310 | Заглушка Ду125 |  | 880 | 1760 | 990 | 1980 | 990 | 1980 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000
Заглушка Ду100 |  | 600 | 990 | 670 | 1105.5 | 670 | 1105.5 | 900 | 1485 | 900 | 1485 | Заглушка Ду100 |  | 660 | 1320 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000
Заглушка Ду80 |  | 500 | 825 | 600 | 990 | 600 | 990 | 650 | 1072.5 | 650 | 1072.5 | Заглушка Ду80 |  | 550 | 1100 | 660 | 1320 | 660 | 1320 | 700 | 1400 | 700 | 1400
Заглушка Ду65 |  | 400 | 660 | 500 | 825 | 500 | 825 | 550 | 907.5 | 550 | 907.5 | Заглушка Ду65 |  | 440 | 880 | 550 | 1100 | 550 | 1100 | 600 | 1200 | 600 | 1200
Заглушка Ду50 |  | 300 | 495 | 400 | 660 | 400 | 660 | 400 | 660 | 400 | 660 | Заглушка Ду50 |  | 330 | 660 | 440 | 880 | 440 | 880 | 440 | 880 | 440 | 880
Заглушка Ду40 |  | 300 | 495 | 350 | 577.5 | 350 | 577.5 | 350 | 577.5 | 350 | 577.5 | Заглушка Ду40 |  | 330 | 660 | 380 | 760 | 380 | 760 | 380 | 760 | 380 | 760
Заглушка Ду32 |  | 250 | 412.5 | 300 | 495 | 300 | 495 | 300 | 495 | 300 | 495 | Заглушка Ду32 |  | 270 | 540 | 330 | 660 | 330 | 660 | 330 | 660 | 330 | 660
Заглушка Ду25 |  | 250 | 412.5 | 250 | 412.5 | 250 | 412.5 | 250 | 412.5 | 250 | 412.5 | Заглушка Ду25 |  | 270 | 540 | 270 | 540 | 270 | 540 | 270 | 540 | 270 | 540
Заглушка Ду20 |  | 250 | 412.5 | 250 | 412.5 | 250 | 412.5 | 250 | 412.5 | 250 | 412.5 | Заглушка Ду20 |  | 270 | 540 | 270 | 540 | 270 | 540 | 270 | 540 | 270 | 540
+
50% | 15%
50% | 50%

## 26-18-5-93
Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ" | [7 empty] | Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ"
| Заглушки АТК 26-18-5-93 Сталь 20 | [7 empty] | Заглушки АТК 26-18-5-93 Сталь 09Г2С
Наименование |  | Ру 16 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 25 | Ру 40 | Ру 40 | Наименование |  | Ру 16 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 25 | Ру 40 | Ру 40
Заглушка Ду500 |  | 13000 | 20800 | 20000 | 32000 |  |  | Заглушка Ду500 |  | 14500 | 26100 | 22000 | 39600
Заглушка Ду400 |  | 10800 | 17280 | 15000 | 24000 | 17000 | 27200 | Заглушка Ду400 |  | 12000 | 21600 | 16500 | 29700 | 18700 | 33660
Заглушка Ду350 |  | 8000 | 12800 | 10800 | 17280 | 12600 | 20160 | Заглушка Ду350 |  | 8800 | 15840 | 11900 | 21420 | 13800 | 24840
Заглушка Ду300 |  | 6500 | 10400 | 8000 | 12800 | 9000 | 14400 | Заглушка Ду300 |  | 7200 | 12960 | 8800 | 15840 | 9900 | 17820
Заглушка Ду250 |  | 5300 | 8480 | 5700 | 9120 | 6200 | 9920 | Заглушка Ду250 |  | 5800 | 10440 | 6300 | 11340 | 6800 | 12240
Заглушка Ду200 |  | 3300 | 5280 | 3000 | 4800 | 4900 | 7840 | Заглушка Ду200 |  | 3600 | 6480 | 3300 | 5940 | 5400 | 9720
Заглушка Ду150 |  | 2000 | 3200 | 2500 | 4000 | 2500 | 4000 | Заглушка Ду150 |  | 2200 | 3960 | 2800 | 5040 | 2800 | 5040
Заглушка Ду100 |  | 1500 | 2400 | 1500 | 2400 | 1500 | 2400 | Заглушка Ду100 |  | 1800 | 3240 | 1800 | 3240 | 1800 | 3240
Заглушка Ду80 |  | 1300 | 2080 | 1300 | 2080 | 1300 | 2080 | Заглушка Ду80 |  | 1500 | 2700 | 1500 | 2700 | 1500 | 2700
Заглушка Ду50 |  | 1100 | 1760 | 1100 | 1760 | 1100 | 1760 | Заглушка Ду50 |  | 1200 | 2160 | 1200 | 2160 | 1200 | 2160